УТВЕРЖДАЮ

Главный врач      ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

Т.С. Кетова____________

«___» _________ 20____г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ                                                                         №_____

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

1.2. Адрес объекта 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 56.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-  встроенное нежилое помещение в жилом 9-ти этажном доме (цоколь, 1, 2 этажи) 1755,4 м2;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  нет.

1.4. Год постройки здания 2008г., последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,  капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника №1».

Короткое наименование  ГБУЗ РК «СДП №1».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 56.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Министерство здравоохранения Республики Коми.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167981, Республика Коми,    г. Сыктывкар, ул. Ленина 73, тел. 284-002, 284-004.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)          здравоохранение.

2.2 Виды оказываемых услуг амбулаторно-поликлиническая, стационар-замещающая медицинская помощь детскому населению.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети от 0 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 посещений в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городскими автобусами № 1,3,5,7,12,46,174

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 1,5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ВНД» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

_________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

Т.С. Кетова____________

«____» __________20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _______

| ____Республика Коми_____ Наименование территориального Образования субъекта Российской Федерации | «___» ________ 20___г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

1.2. Адрес объекта 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

- встроенное нежилое помещение в жилом 9-ти этажном доме (цоколь, 1, 2 этажи) 1755,4 м2

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  нет  кв.м

1.4. Год постройки здания 2008 г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2018гг.

1.6. Название организации (учреждения), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

Короткое наименование ГБУЗ РК «СДП №1»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167000, Республика Коми,                 г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – оказание амбулаторно – поликлинической_________ медицинской помощи детскому населению____________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские автобусы остановка кинотеатр «Октябрь» №1, 3, 5, 7, 12, 46, 174______

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1,5 минуты

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |  | 22,23 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | 10,13 | 24-28 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 12,15,27,26,24,25,33,42,40,41,43,8,7,9,6 | 29-65 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | 15 | 66-76 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 24,25,26 | 77-80 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 10,13,12,27,42,43,54 | 81-99 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  | 1-21 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для них. Выделить зону на уровне дна земли близко к выходу для обслуживания МГН. Создать систему сопровождения инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо разместить индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании услуг. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках, устранить имеющиеся функциональные препятствия, отрегулировать доводчики на дверях, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам СП 59.13330.2012.,организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо восстановить целостность покрытия путей движения по территории, установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен, оборудовать санитарно-гигиенические помещения, места отдыха и ожидания получения услуги. Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2017 по 2020 годы

в рамках исполнения  Федеральной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________

_____________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указат

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое выделение денежных средств на выполнение работ по адаптации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

http://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __4________ л.

2. Входа (входов) в здание						на __5________ л.

3. Пути (путей) движения внутри  здания		            	на __6________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на __4________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на __5________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на __6________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на _99_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __7________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:     Зам. гл. врача по АХЧ  Чернецкий П.В.    _________

(Должность, Ф.И.О.)		                      (Подпись)

Члены рабочей группы: Зам. гл. врача по лечебной части Антонова С.Г.       _________

(Должность, Ф.И.О.)				     (Подпись)

Начальник О.К.  Бараксанова Т.И.___________        _________

(Должность, Ф.И.О.)				    (Подпись)

Руководитель службы охраны труда Елсаков А.А.         ________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                             (Подпись)

Представители общественных

организаций инвалидов

Председатель всероссийского общества инвалидов РК  Колпащикова М.М   ________

(Должность, Ф.И.О.)			                        (Подпись)

Представители организации,

расположенной на объекте

Председатель ТСЖ «Пушкинское»              Сычев А.В.                                    ________

(Должность, Ф.И.О.)			                  (Подпись)

| Управленческое решение согласовано | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (протокол № |  | ) |
| --- | --- | --- |

Комиссией (название)

УТВЕРЖДАЮ                      Гавный врач                                                        ГБУЗ РК    «Сыктывкарская детская поликлиника №1»

Т.С.Кетова

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№_______

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование (вид) объекта ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1

1.2. Адрес объекта: 167000 ,Республика Коми г.Сыктывкар ул.Советская 56.

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание |  | этажей, |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - часть здания | 3 этажа | этажей ( | Цок.,1,2 | этажи), | 1755,4 | кв. м |

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);     нет	кв. м

1.4. Год постройки здания  2008 год,  последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2017 – 2018гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:                        1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Государственное Бюджетное учреждениездравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника №1».                                                   1.7. Юридический адрес организации (учреждения)                                     167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская 56, (СДП №1)  1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)                  оперативное управление                      1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)                                        региональная                                                             1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Республики Коми.                                                            1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 тел. 284-002, факс 284-004.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг:      амбулаторно - поликлиническая

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)   детское население

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов-детей: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    500 посещений в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта                                                                                     3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом                                    (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городские автобусы остановка кинотеатр «Октябрь» №1, 3, 5, 7, 12, 46, 174  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  50 м                                    3.2.2. время движения (пешком)  	1,5	мин.                                                              3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. Перекрестки:  регулируемые, со зввуковой сигнализацией таймером; 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет                                                                3.2.6. Перепады высоты на пути:  нет                                                   Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для них. Выделить зону на уровне дна земли близко к выходу для обслуживания МГН. Создать систему сопровождения инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо разместить индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании услуг. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках, устранить имеющиеся функциональные препятствия, отрегулировать доводчики на дверях, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам СП 59.13330.2012.,организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо восстановить целостность покрытия путей движения по территории, установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен, оборудовать санитарно-гигиенические помещения, места отдыха и ожидания получения услуги. Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации. Организовать ситуационную помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ                          2017 – 2020 годы

в рамках исполнения  Федеральной программы «Доступная среда» на 2016-2020гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата  (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| 1. Анкеты (информации об объекте) от | “ | 10 | ” | 04 | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Акта обследования объекта: № акта

| от “ | 10 | ” | 04 | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Решения Комиссии

| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми  г. Сыктывкара, ул. Советская 56

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функциональ но-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | есть |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 15,16 17,18 19,20 | - отсутствует линия безопасности на расстоянии 420мм от края бордюра; - не соответствует высота бордюра на остановке общественного транспорта (70мм); - отсутствует съезд с площадки остановки на пешеходную дорожку (высота 80мм); - отсутствует схема движения к объекту; - частично нарушена целостность покрытия пешеходной дорожки (брусчатка). | К,О,С,Г,У | - увеличить высоту бордюра до 140-160мм; - обустроить линию безопасности; - разместить схему движения к ОСИ. Организовать путем обращения к администрации МО ГО «Сыктывкар» обустройство на автобусной остановке съезда с площадки на пешеходную дорожку, линии безопасности, восстановление покрытия пешеходной дорожки. | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 1.2 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 22,23 | - отсутствуют схема расположения объектов на территории и навигация, схема движения по территории; - не установлена мнемосхема. | К,О,С,Г,У | - оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте СП 59. 13330.2011 п. 4.1.1; - установить мнемосхему на расстоянии 3-5 м. с правой стороны на входе. | Ремонт,ТСР, Орг. |
| 1.3 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1-21 | - отсутствует обозначение направления к входам учреждения для МГН. | К,О,С,Г,У | - установить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875 СП 59.13330.2011 п. 4.1.3 | ТСР, Орг. |
| 1.4 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.СП 59.13330.2011 п. 4.1.3;. Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2012 п.4.1.3. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ВНД |  | 1-23 | -Организовать путем обращения к администрации МО ГО «Сыктывкар» обустройство на автобусной остановке съезда с площадки на пешеходную дорожку, линии безопасности, восстановление покрытия пешеходной дорожки; -Обратится письменно в администрацию АМО ГО «Сыктывкар», ТСЖ «Пушкинское» по выделению парковочного места. Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности территории оценено, как  временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, обустроить в соответствии с нормативами парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом  ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми  г. Сыктывкара, ул. Советская 56

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 24,25 | - перед открытой лестницей нет тактильной предупредительной полосы за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м.; - краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; - отсутствуют поручни со стороны стены дома; - поручни не соответствует требованиям (0,27 до 0,33 м). | О,С | - установить тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступени СП 59.13330.2011 п. 5.2.12; - выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой; - удлинить поручни согласно требованиям от (0,27 до 0,33) СП 59.13330.2011 п. 5.1.2, п. 5.2.15, п. 5.2.16; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения. | Ремонт, ТСР. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 26,27 | - не соответствует требованием высота одного подъема (марша) 0,91 м. - не соответствует требованиям длина марша пандуса 15 м.; - не соответствуют требованиям отбойные устройства (высота 0,07); - поручни не соответствуют требованиям (0,27 до 0,33 м). | К,О | - провести работы по высоте подъёма марша по нормативу 0,8 м.; - провести работы по нормативному соответствию длины марша 8-9 м.; - увеличить колесо- отбойные устройства; - удлинить поручни согласно требованиям от (0,27 до 0,33 м.) СП 59.13330.2011 п. 5.1.2, п. 5.2.15, п. 5.2.16 | Ремонт, ТСР. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 28,93 | - входная площадка с пандуса 1,64*2,5 (2,2*2,2) не соответствует нормативам; - ненормативное размещение информации об ОСИ. | К,О,С,Г,У | - расширить площадку перед дверью с пандуса согласно норматива (2,2*2,2); - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения; | Ремонт ТСР, Орг. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 28,93,94 | Входная дверь №1 -дверной проем не соответствует нормативу ширина 0,8м. дополнительно 0,4м.; - нет контрастной линии по периметру двери; - информация об учреждении установлена с другой стороны; - не соответствует требованиям противоударная полоса 0,1 м. от уровня (не менее 0,3 м.); - усилие дверей с доводчиком более 19,5 Нм. Дверь закрывается с задержкой 3 секунды при открытии на 90 градусов ( норма5 сек.); - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом. Входная дверь №2 (пандус) - дверной проем не соответствует нормативу ширина 0,8м. дополнительно 0,4м.; - нет контрастной линии по периметру двери; - не соответствует требованиям противоударная полоса 0,1 м. от уровня (не менее 0,3 м.); - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом. | К,О,С, Г,У | - установить входные двери согласно нормам 1,2м. 0,9м.+0,3м.; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета; - информацию об учреждении установить согласно нормативам; - установить на двери накладную противоударную полосу; - отрегулировать доводчик. Обеспечить открывание двери без усилий. Следует использовать распашные двери с доводчиком с усилием 19,5 Нм, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. СП 59.13330.2011 п. 5.1.6. - установить тактильную предупреждающую информацию | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 2.5 | Тамбур | есть | 9, 10,13 | 29,30 | - дверной проем тамбура не соответствует норме основное полотно ширина 0,8м. дополнительное 0,4м.; - нет контрастной линии по периметру двери; - не закреплено грязезащитное покрытие. | К,О,С,Г,У | - установить входные двери согласно нормам 1,2м. 0,9м.+0,3м.; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета; - закрепить грязезащитное покрытие. | Ремонт, ТСР, Орг. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах в медицинские организации для пациентов и посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов). Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство, кнопка вызов), оборудовать место ожидания помощи МГН. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ВНД | 9,10,13 | 24,25,26,27,28,29,30,93,94 | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Состояние доступности входов № 1, 2,  оценено как  временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности требуется обустроить, как минимум один вход для МГН, назначить приказом  ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми  г. Сыктывкара, ул. Советская 56

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 12 | 31,32,33,34,35,38,40,45,46 | - на входе в вестибюль не установлены мнемосхемы; - отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; - отсутствует мнемосхема на втором этаже, схема движения и план размещения МГН; -отсутствуют визуальная и тактильная информации о местах ожидания для МГН; - информация размещена не по нормативу (до 1,4 м. высота от пола); - на путях движения наличие преград. | К,О,С,Г,У | - установить мнемосхему в вестибюле с правой стороны на расстоянии 3-5 м. от входа; - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - элементы, выступающие за плоскость стен более чем на 0,1 м, должны быть ограждены бортиком СП 59.13330.2012 | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 36,37,43, | - краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой; - отсутствует предупредительная тактильная полоса во всю ширину лестничного марша; - отсутствует второй поручень; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; - отсутствует цифровое обозначение этажей. | С,О,Г,У | - выделить краевые ступени лестницы контрастным цветом или фактурой; - на нижней и верхней площадке лестничного пролета предусмотреть тактильные предупредительные контрастные вставки по всей ширине (глубина 600мм) на расстоянии одной проступи от края верхней ступени; - установить поручни на высоте 900 мм над кромками ступеней контрастного по отношению к прилегающим элементам конструкции цвета, с непрерывной поверхностью захвата и опорами и другими элементами конструкции. Прерывающиеся поручни должны заходить за верхний край лестницы на расстояние 300мм параллельно полу, а с нижней стороны должны продолжаться под тем же уклоном на расстояние, равное одной проступи, затем идти параллельно поверхности пола на расстояние не менее 300мм, после чего закругляться с креплением к полу или стойке. Каждый поручень должен быть снабжен тактильной предупредительной полосой, предупреждающей об окончании перил; - разместить цифровое обозначение этажей. | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  | 44,60 | - лифт в нерабочем состоянии (строительные недоделки); - отсутствуют тактильные указатели уровня этажа; - отсутствует цифровое обозначение этажа напротив выхода из лифта; - отсутствует цветовая и звуковая информирующая о перемещении кабины лифта: - отсутствует двухсторонняя связь; | К,О,С,Г,У | - отремонтировать лифт; - установить тактильные указатели уровня этажа; - установить цифровое обозначение этажей напротив лифта; - установить цветовую и звуковую информирующую о перемещении кабины лифта; - оборудовать кабину двухсторонней связью; | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 34,41,42,43,55,57,59 | - не соответствует ширина дверного проема 0,8м. (при норме 0,9м.); - отсутствует контрастная линия по периметру двери; - отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублированием рельефными знаками (рядом с дверью, со стороны ручки на высоте 1,4-1,75); - отсутствует тактильная предупреждающая полоса 60-80 см. от двери. | К,О,С,Г, У | - Расширить дверной проем согласно норме 0,9м.; - установить информационные, в т.ч. рельефные таблички к каждому помещению на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4м до 1,75м; - выделить контрастным цветом дверные проемы и ручки; - установить тактильную предупреждающую полосу 60-80 см. от двери. | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 10,12,13 |  | - отсутствует пандус и подъемный механизм для эвакуации с 2-го этажа; - отсутствуют зоны безопасности; - отсутствуют эвакуационные знаки Е21 по ГОСТ Р 12.4.026.; - отсутствует система экстренного оповещения. | К,О,С,Г,У | - установить подъемный механизм; - создать зоны безопасности; - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для МГН; - установить эвакуационные знаки Е 21; - Обозначить на планах эвакуации места расположения зон безопасности. | Ремонт, ТСР, Орг. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу п.6.2.20 СП 59 13330.2012. Если с каждого из этажей здания, сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями п.6.2.25 СП 59 13330.2012. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ВНД | 10,12,13 | 34,41,42,43,44,55,57,59,60 | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению: Состояние доступности путей движения оценено, как  временно недоступное для инвалидов категорий (К,О,С,Г,У). Для обеспечения условной доступности, назначить приказом  ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми                     г. Сыктывкара, ул. Советская 56

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 15 | 66,67,68,69,70,71, | - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, слуха, зрения; - отсутствует медицинское оборудование доступное для К, О; - Нет персонала обученного сурдопереводу. | К,О,С,Г,У | - разместить над входами в кабинеты врачей и звуковые сигнализаторы вызова пациентов п.п. 7.3.3. СП 59.13330.2012; - оборудовать кабинеты переносными индукционными системами «ИСТОК» или их аналогами; - организовать сурдоперевод; - при приобретении мебели и медицинского оборудования учитывать потребности инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата (гинекологические кресла, кушетки с подъёмниками); - приобрести электронные лупы увелечители. | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания (Регистратура) | есть | 12 | 74,75 | - нет отдельно-выделенного окна в регистратуре для инвалидов и МГН, высота прилавка не соответствует 1,10 м для категории инвалидов К,О. - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, слуха, зрения. | К,О,С,Г,У | - нанести контрастную маркировку на края оконного проема; - установить переносные индукционные системы «ИСТОК» или их аналоги; - организовать сурдоперевод; - разместить информацию на понятном языке. - уменьшить высоту окна 0,85 м. в регистратуре и произвести ремонт прилавка для инвалидов и МГН. | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха и ожидания на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30м. СП 59 13330.2012. п. 6.2.5. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а так же декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1м. на высоте от 0,7 до 2,1м. от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1м., то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3м. СП 59 13330.2012. п. 6.2.6 |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ВНД | 12,15 | 66,67,68,69,70,71, 74,75 | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как  временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо выделить зону для обслуживания граждан на креслах – колясках на 1-м этаже, а также создать условия сопровождения персоналом инвалидов (С,Г,У). Назначить приказом  ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 1  от «___» ____ 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «___» _______ 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми г. Сыктывкара, ул. Советская 56.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 24,25,26 | 77,78,79,80 | - отсутствует специально оборудованное место для МГН в санитарно-гигиеническом помещении для МГН; - ширина дверей не соответствует п.п. 5.3.3 СП 59.13330.2012; - отсутствуют откидные поручни и штанги; - отсутствует требуемое пространство между стеной и унитазом ( 0,4 м.); - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - В кабине нет свободного пространства для разворота кресла-коляски (размер кабины 1,10*1,65); - отсутствуют писсуары; - размеры санитарно-бытового помещения не соответствуют требованиям: ширина 2,27м, глубина 1,58м; - отсутствует кнопка вызова; - раковины и умывальники не соответствуют требованиям СП 59. 13330. 2012; - отсутствуют унитазы имеющие опору для спины; - смеситель имеет два рычага управления; - унитазы не имеют автоматического слива и кнопочного управления; - отсутствует специальный знак обозначающий туалет. | К,О,С | - оборудовать санитарно-гигиеническое помещение; - расширить дверные проёмы шириной не менее 0,9 м, с открыванием их наружу с установкой легко передвигаемыми задвижками (вся фурнитура, использующаяся для открывания двери, должна иметь цвет, контрастный по отношению к поверхности двери); - на высоте 0,8 м. на стене возле унитаза разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Крючки подвесить таким образом, чтобы была возможность дотянутся до них сидя на унитазе; - установить писсуар вертикальной формы; - установить унитаз имеющий опору для спины с кнопочным управлением; - на стене рядом с унитазом подвесить диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; - смеситель раковины заменить на смеситель рычажной формы п.6.3.9. СП 13330.2012.; - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи. На боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи. Рядом с кнопкой разместить табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм выполненную рельефным шрифтом с названием «Кнопка вызова помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. Со стороны коридора на стене, над входом в туалет разместить световой мигающий и звуковой оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи. Сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала системы оповещения о пожаре. Сигнал от кнопки вызова помощи должен дублироваться в определённое для этого место. Работники должны быть обучены правилам оказания ситуационной помощи. - установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно) СП 59.13330.2012. | Ремонт ТСР, Орг. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 36 | 72,73 | Отсутствуют номерки на Брайля. | С | Оснастить гардеробную номерками со шрифтом Брайля | ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов: доступные кабины в уборных. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения п. 6.3.1.СП 59.13330.2012. В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается п. 6.3.9. СП 59.13330.2012. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери п. 6.3.6. СП 59.13330.2012. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД | 24,25,26,36 | 72,73,77,78,79,80 | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений на объекте оценено, как  временно недоступное для (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения  условной доступности  объекта для инвалидов, необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на первом этаже. Назначить приказом  ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту                                                                                                                                      доступности ОСИ № 1 от «____» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 167000, Республика Коми  г. Сыктывкара, ул. Советская 56

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 10,12,13,1542,43,54 | 28,34,39,47,66,72,83,85,82,86,87,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | - отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - информирующие обозначения помещений на дверях размещены не по нормативам, нет дублирующих рельефными знаками; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; - отсутствует контрастная маркировка на краях дверного полотна и на дверных ручках всех дверей; - не выделены краевые (верхние и нижние) ступени лестниц; - отсутствует информация на доступном понятном языке | К,С,О,Г,У | - нанести символы доступности (визуальную разметку) п.п.5.5.1. СП 59.13330.2012.; - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей п.п.5.5.1. СП 59.13330.2012.; - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м. от уровня пола; - выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой; - установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «Выход») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а так же дублировался в туалете п.п.7.3.3 СП59.13330.2012; - разместить информацию на доступном и понятном языке; - оснастить зону безопасности визуальной, текстовой информацией; - у дверей санитарно-гигиенического помещения установить специальные знаки. | Ремонт ТСР, Орг. |
| 6.2 | Акустические средства | есть | 42,43,54 | 88,89, | - отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании; - санитарно-бытовое помещение не оборудовано системой тревожной сигнализации; - отсутствует кнопка вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН. | Г | - оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами «Исток» или их аналогом; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание; - оборудовать санитарно-бытовое помещение системой тревожной сигнализации; - установить кнопку вызова в зоне ожидания помощи. | Ремонт ТСР, Орг. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | - отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров); - отсутствует оборудование позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению. | С | - разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; - разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, коридорах, вестибюлях; - установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, перед лестницей и пандусом за 0,8-0,9 м (снизу и сверху на площадке); - смонтировать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5м. с конусообразными рифами; - разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки и закрепить на высоте 1,3-1,4м. таблички контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50х270мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7мм, диаметр 1,5 мм.; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу; - установить оборудование для получения справочной информации. | Ремонт, ТСР, Орг. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | На входах в медицинские организации для пациентов и посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов) п.8.3.3. СП 59 13330.2012. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов, - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового маяка. - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечения допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а так же аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения; |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | 10,12,13,1542,43,54 | 28,34,39,47,66,72,83,85,82,86,87,91,92,93,94,95,96,97,98,99,88,89 | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Состояние доступности системы информации на объекте  оценено, как временно недоступное для МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам  (К,О,С,Г,У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию при входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).